Czernica, dnia 06.08.2010 r.

L.dz. 341/P-17/W-1/2010

Do Wykonawców,

którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Poprzecznej na działkach nr 409/3, 69/2, 408/1, 71/1, 71/2, 394, 293/2 w Wojnowicach, gmina Czernica

Zamawiający – Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów SIWZ:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

Słupy zaprojektowane na terenie Gminy Czernica są jednakowe dla wszystkich miejscowości, jako że jest to kolejna inwestycja realizowana przez gminę i z uwagi na eksploatację dopuszcza się stosowanie tylko słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o ścianie grubości 4mm oraz szerokości 60/151 [mm] dla słupa bez wysięgnika oraz 60/191 [mm] dla słupa z wysięgnikiem.