SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych

( CVP  45212300-9)

INWESTOR    :  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy

55-003 Czernica ul. Św. Brata Alberta 9

OBIEKT      :  Przebudowa budynku Gimnazjum Publicznego w Czernicy  do potrzeb dzieci młodszych.

ADRES       :  Czernica ul. Św. Brata Alberta 9

STADIUM     :    Specyfikacja techniczna  wykonania

i odbioru robót budowlanych.

BRANŻA     :      Budowlana

OPRACOWAŁ   :      mgr inż. Piotr Niewadzi

Nr. upr. 122 / 84 / LW .

DOŚ /BO/2759/01

Wrocław , kwiecień  2009 r.

- 2 –

Spis treści:

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST)

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robót objętych ST.

1.4 Określenia podstawowe.

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Informacje o terenie budowy

1.5.2. Ochrona środowiska

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prawnej

1.5.5. Ograniczenia obciążeń pojazdami

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.1.6  Informacje o terenie budowy.

2.     Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2  Materiały budowlane

2.3  Elementy gotowe

3.    Sprzęt

4.   Transport materiałów.

4.1  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

5.   Wykonywanie robót

5.1  Wymagania ogólne

5.2. Rodzaje robót

6.   Kontrola jakości robót

6.1  Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości robót

6.2  Zasady kontroli jakości robót

6.3  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.4  Dokumenty budowy

7.   Obmiar robót

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

8.   Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

8.3  Odbiór ostateczny (końcowy )

8.4  Odbiór  pogwarancyjny

9.   Podstawa płatności

10.  Przepisy związane

10.1 Normy

10.2 Inne przepisy i dokumenty

- 3 -

1. PRZEDMIOT  I   ZAKRES   STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy etap E I/1 Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna  jest  stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót  przewidzianych w projekcie przebudowy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy   i obejmują prace związane z  dostawą materiałów i robotami budowlanymi wykonywanymi na placu budowy.

Roboty  budowlane   obejmują :

- usunięcie ścianek działowych,

- montaż nadproży stalowych w  ścianach ,

- wykonanie ścianek działowych,

- uzupełnienie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ,

- uzupełnienie izolacji akustycznej i termicznej przegród poziomych,

- wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych

*tynkarskich,

* okładzinowych,

* malarskich..

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji  technicznej  stanowią wymagania  dotyczące wykonania robót  związanych  z przebudową  etap E I/1 budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy.

- 4 -

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót :

a) roboty demontażowe i wyburzeniowe,

b) roboty betoniarskie,

c) roboty murarskie i tynkarskie,

d) roboty ciesielskie,

e) roboty izolacyjne,

f) roboty tynkarskie,

g) roboty malarskie,

h) roboty okładzinowe.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i odpowiednikami unijnymi, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową , ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBÓT NALEŻY SPEŁNIC NASTEPUJĄCE WARUNKI

a/ Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Zorganizować właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami.

b/ Ustalić  z    Inwestorem ( Dyrektorem Gimnazjum)

i Zarządzającym obiektem - zakres  i termin      prowadzenia  robót, celem wykonywania ich w sposób jak najmniej  zakłócający funkcjonowanie szkoły.

c/ Ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów.

- 5 -

d/ Przejąć na czas prowadzenia robót odpowiedzialność za     uzbrojenie  istniejące w obszarze prowadzonych robót. Dochować szczególnej  staranności, podczas  prowadzenia prac wykonawczych, w  celu  uniknięcia uszkodzenia istniejącej infrastruktury.

e/ Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6 Informacje o terenie budowy.

Teren na którym  wykonywane będą roboty budowlane zlokalizowany jest w miejscowości Czernica

przy ul. Św. Brata Alberta 9  dz. Nr 160/3 w gminie Czernica.

Na obszarze objętym  zakresem  opracowania  znajduje się budynek Gimnazjum przeznaczonej do przebudowy oraz budynki gospodarcze i sala gimnastyczna .

2.Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być oznakowane zgodnie z art.4 i 5   Ustawy z 16.kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych DZ.U. 04.92.881. Inne materiały powinny być wyposażone w  taki dokument na życzenie Inspektora nadzoru.

2.2 Materiały budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- 6 -

2.2.1 Piasek

Piasek  o frakcji 0 - 5 mm powinien spełniać wymagania BN-87/6774 - 04.

2.2.2 Woda

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna odpowiadać jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia.

2.2.3 Cement

Cement  do wykonywania ustrojów betonowych

wg PN-BN 197-1.

2.2.4 Wapno budowlane

Wapno jako spoiwo do przygotowywania zapraw

( murarskich ,obrzutek i tynków ) musi spełniać wymagania normy  PN-EN 459-1.

2.2.5    Papa asfaltowa

Papa asfaltowa wierzchniego krycia termozgrzewalna na osnowie z włókna szklanego o gramaturze min.150 g/m2 i asfaltu niemodyfikowanego z posypką gruboziarnistą. Grubość papy min 4 mm.

2.2.6  Blacha stalowa ocynkowana.

Blacha stalowa ocynkowana ze stali niskowęglowej walcowana na zimno w stanie utwardzonym. Blacha grubości min.0,55mm . Blacha powinna spełniać normy EN-10147i EN-10142 dla DX51D, oraz tolerancji wg EN 10143.

2.2.7 Stal kształtowa

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Kształtowniki stalowe  gorącowalcowane ze stali konstrukcyjnej , spełniające wymogi norm

-dwuteowniki zwykłe wg PN-91/H-93407

-dwuteowniki szerokostopowe HEB wg PN-H-93452:2005,

EN 53-62.

- 7 -

    - Elektrody

Elektrody otulone do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm : PN-74/M-69434;

PN-EN 499,

PN-EN 757.

    - Kruszywa do zapraw

Muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13139.

    - Kruszywa do betonu

Właściwości kruszyw stosowanych do betonów muszą spełniać wymagania  zgodne z normą PN-EN 12620:2004.

    - Tarcica iglasta.

Tarcica iglasta musi spełniać wymogi konstrukcyjne

normy PN-EN 338:1999 .

2.2.9 Styropian

Samogasnący odmiany EPS-070 038 i EPS 100 040.

2.2.9 Cegła ceramiczna

pełna min kl. 10 MPa

2.2.10 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe

Materiały izolacyjne o właściwościach takich jak np. f-y „Deitermann”:

- Eurolan 3K – bezrozpuszczalnikowa powłoka gruntująca,

- Superflex 10 – bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna o wysokiej elastyczności .

2.2.11 Materiały do izolacji cieplnej

O parametrach takich jak np. styropian EPS 070 038 oraz EPS 100 040

- 8 -

2.2.12 Nadproża prefabrykowane

Żelbetowe takie jak np.:	typu „L-19”

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu  na  jakość wykonywanych  robót,	zarówno w miejscu  tych  robót, jak również przy wykonywaniu  czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi  być utrzymany w dobrym  stanie technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy  ochrony środowiska  i przepisy dotyczące jego  użytkowania.

Do wykonania robót można wykorzystać następujący  sprzęt:

- zagęszczarki do gruntu

- wyciąg budowlany elektryczny

- palnik na gaz propan-butan,

- spawarka elektryczna ,

- samochód dostawczy,

- samochód samowyładowczy 10 -15 t,

- dźwig samojezdny ,

- elektronarzędzia .

Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- 9 –

4. Transport materiałów.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót.

4.1 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Korzystając z dróg publicznych wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie pojazdu  i innych parametrów  technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych  oraz dojazdach  do budowy.

5. Wykonywanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie robót zgodnie z umową ,

- jakość użytych  materiałów i wykonywanych robót,

- zgodność robót z dokumentacją  projektową , wymaganiami  ST oraz poleceniami  Inspektora  nadzoru,

- za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów   robót określonych w dokumentacji projektowej.

- 10 -

Uwaga: Obowiązująca dokumentacja techniczna dotycząca niniejszej przebudowy składa się z :

- projektu budowlanego ,

- projektu wykonawczego,

- niniejszej specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

-  przedmiaru robót.

Informacje zawarte chociaż w jednym z tych dokumentów należy traktować jako obowiązujące dla inwestycji.

Następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót zostaną poprawione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru  oraz  Projektanta  dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez  Wykonawcę w  terminie wskazanym przez nich, pod  groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi  Wykonawca.

Wykonawca zgłosi z  wyprzedzeniem  Inspektorowi Nadzoru  oraz przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót.

Zgodnie z  postanowieniem Rozporządzenia Komisji WE nr 2151/2003 określono przedmiot zamówienia w oparciu  kody CPV:

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie bud. artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych.

5.2. Rodzaje robót

5.2.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe

Demontaż elementów  wyposażenia  wykonać zgodnie z projektem wykonawczym , wiedzą budowlaną oraz kolejnością technologiczną robót.

- 11 -

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru program rozbiórki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia stateczności konstrukcji.

W przypadku  niemożności  zdemontowania elementów przeznaczonych do odzysku bez ich uszkodzenia , Wykonawca powinien powiadomić o tym

Inspektora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów i urządzeń pochodzących  z  demontażu  i  dostarczenie ich  do wskazanego przez Inspektora miejsca  składowania.

Materiał odzyskany pochodzący z  rozbiórki  istniejącego

obiektu może być wykorzystany do

celów budowlanych przy remontowanym obiekcie.

Wykonawca obowiązany jest  powiadomić

Inspektora nadzoru o zamiarze takiego wykorzystania materiału rozbiórkowego i uzyskać jego akceptację.

Należy zwrócić szczególną uwagę i zachować szczególną staranność wykonując ww. prace w pobliżu  istniejących elementów uzbrojenia / studzienki w wpusty włazy,itp. /.

Prace wyburzeniowe przy użyciu maszyn oraz elektronarzędzi  wykonywać należy poza okresem trwania nauki w szkole.

5.2.2 Roboty budowlano - montażowe.

a/ Roboty montażowe konstrukcji belek i nadproży.

c/Roboty wykończeniowe.

- wykonać zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w projekcie wykonawczym.

- 12 -

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00.00.00

”Kontrola jakości robót ,punkt 6.

6.1 Kontrola robót montażowych

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące kontrole  robót:

- jakości zamontowanych  nadproży i belek,

- ocena występujących zarysowań ścian oraz ustalenie sposobów naprawy,

- kontrola ułożenia belek stalowych,

- połączeń spawalniczych,

- kontrola przygotowania powierzchni elementów stalowych pod powłoki malarskie antykorozyjne,

- kontrola jakości wykonanych powłok tynkarskich, okładzinowych i malarskich.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy na bieżąco kontrolować stan elementów konstrukcyjnych budynku a wszelkie zauważone ubytki ,naruszenia konstrukcji , ugięcia ,naruszenia stateczności należy zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami i zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta w celu ustalenia dalszego postępowania.

- kontrola jakości robót murowych i wielkości i drożności przewodów kominowych,

Kontroli podlegają wszystkie elementy robót ulegające zakryciu. Zgłoszenie do odbioru , przez wykonawcę , robót budowlanych ulegających zakryciu odnotowywane jest wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy  co najmniej trzy dni przed  terminem odbioru.

Odebranie przez Inspektora nadzoru robót podlegających zakryciu odnotowane musi być w dzienniku budowy.

- 13 -

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w  ST B-00.00.00. punkt 7.

Obmiaru  robót należy dokonać w  oparciu o Dokumentację Projektową i  ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w  czasie budowy akceptowane przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

Obmiaru  robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i  terminie obmiaru ,  co najmniej trzy dni przed  tym  terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót budowlanych jest 1 m2

i 1 m , zgodnie z dokumentacją Projektową.

8 .Odbiór robót .

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. punkt 8.

Przy przekazywaniu  zamawiającemu  wykonanych robót budowlanych ,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące

dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły odbioru przewodów wentylacyjnych i kominowych,

- świadectwa dopuszczenia materiałów budowlanych do stosowania w Polsce zgodnie z art.4 i 5   Ustawy z 16.kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych DZ.U. 04.92.881.

- 14 –

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wykonawca przedłoży komplet dokumentów i pozytywne wyniki

pomiarów.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonywany w czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych korekt i  poprawek bez  hamowania  ogólnego toku  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowość danej  części robót do odbioru zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy z min. na trzy dni przed planowanym odbiorem z    jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy )

Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę  wpisem do  dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru .

Odbioru ostatecznego dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiającego ( Inwestora ) w  obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

8.4 Odbiór  pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad  jak w odbiorze ostatecznym .

- 15 -

9.Podstawa płatności.

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00. punkt 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

9. Przepisy związane

10.1 Normy

EN-10147 - Blacha stalowa ocynkowana.

EN-10142 - Blacha stalowa ocynkowana.

EN 10143. Tolerancje dla blach stalowych.

PN-EN 338:1999 .Tarcica iglasta.

PN - 90/B - 14501  Zaprawy budowlane zwykłe.

BN-87/6774-04     Kruszywa mineralne. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonów.

PN-B- 19701 - Cement powszechnego użytku. Skład ,             wymagania i ocena zgodności.

PN-88/B-6250 - Beton zwykły.

PN-91/H-93407 Dwuteowniki zwykłe.

PN-H-93452:2005 Dwuteowniki szerokostopowe HEB

EN 53-62 ,

PN-74/M-69434 Elektrody otulone.

PN-EN 499,

PN-EN 757.

- 16 -

10.2 Inne przepisy i dokumenty

1.Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy wykonywaniu robót budowlanych .( Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 6 lutego 2003 r.)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .( Dz. U. 2002 r Nr 108 poz. 953.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( dz. u. z 2000 r.Nr 71 poz 838 z późniejszymi zmianami).

UWAGA OGÓLNA

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych ,systemów i wyposażenia , zostały użyte w niniejszym  opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu  wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań

zamiennych , nie obniżających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może uzyskać akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta ,jednak musi to być poprzedzone pozytywną opinią Inspektora nadzoru .

Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora

i Projektanta.

Jeżeli zastosowane  rozwiązania zamienne wiąże się z

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona

wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian ,związaną  z tym koordynację międzybranżową oraz  uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

opracował:

mgr inż. Piotr Niewadzi