Czernica, dnia 29.03.2013r.

Nr sprawy: GKiI.271.2.3.2013.KM

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jemiołowej i Jelczańskiej w Wojnowicach, gmina Czernica

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Powiat: wrocławski Województwo: dolnośląskie

Strona internetowa: www.czernica.pl

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

NIP 912-11-01-093 REGON 931934986

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwaną dalej - ustawą Pzp.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej - SIWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod numerem 48395-2013 data zamieszczenia: 29.03.2013r.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego ulicy Jemiołowej i Jelczańskiej na dz. nr 193/2, 398/1 w Wojnowicach, gmina Czernica zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2273/2011 z dnia 26.07.2011r. o pozwoleniu na budowę, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (dokumenty stanowią załączniki do siwz).

3.3. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV 				- 2057 m

b) montaż słupów stalowych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem		- 47 szt.

c) montaż lamp oświetleniowych						- 47 szt.

d) montaż szafki oświetlenia ulicznego	 				- 1 szt.

e) roboty uzupełniające i pomocnicze

do obowiązków Wykonawcy należy także:

f) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, ppoż., oraz postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę,

g) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

h) oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,

i) wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,

j) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,

k) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.), oraz sporządzenie PASZPORTU OGÓLNEGO OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO (wzór wg. zał. nr 2 do umowy)

l) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

ł) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

m) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu i dnia przyjęcia placu budowy

n) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do Paszportu ogólnego obiektu oświetleniowego).

3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

3.5. Oznaczenie zgodnie z CPV: 45316100-6, 45233200-1, 77341000-2.

4. Ofert częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Ofert wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

7.2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 250 000 zł brutto (każda z robót)

7.3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do właściwej izby zawodowej

7.4 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według  średniego kursu NBP z pierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.

8.  Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy

8.1 Dokumentem potwierdzającym  spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 7.1. SIWZ będzie:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika nr 2 do SIWZ)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2 SIWZ będzie:

sporządzony przez Wykonawcę Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: za najważniejsze roboty Zamawiający uznaje roboty, o których mowa w pkt. 7.2. siwz tj. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 250 000 zł brutto (każda z robót). Wykaz wg Załącznika nr 4.

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W miejsce poświadczeń wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,  takich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8.3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 7.3. SIWZ będzie:

sporządzony przez Wykonawcę Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien zawierać wskazanie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do właściwej izby zawodowej. Wykaz wg Załącznika nr 5.

Wykonawca może polegać na osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8.4 Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 7.4. SIWZ będzie:

opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 200 000 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek).

8.5. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg Załącznika nr 3).

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części  zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1 SIWZ.

9. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

9.2. W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.

9.3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 9.1.

9.4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące pkt 8 SIWZ

9.5. Warunki, o których mowa w pkt. 7.2., 7.3., 7.4. podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie.

9.6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

9.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

10. Dokumenty składające się na ofertę

- Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ

- Dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

11.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).

11.2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma

11.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  (adres e-mail: czernica@czernica.pl)

11.4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są:

- Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

- Pan Robert Makieła, tel.: 71 381 39 46 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu zamówienia

11.5. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie pisemnie lub faksem. Dane teleadresowe i adres korespondencyjny zamawiającego: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, nr faksu 71 318 01 24.

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt 7.4. ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniana na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieszcza ją także na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

6) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

14.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.

14.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

14.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

14.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

14.6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

14.7. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem:

„OFERTA PRZETARGOWA – budowa oświetlenia w Wojnowicach” Nie otwierać przed …..... (data) …........... (godzina)

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter)

Termin składania ofert: do dnia 15.04.2013r. do godziny 10:00 - liczy się data i godz. Doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2013r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna nr 19)

16. Opis sposobu obliczania ceny

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z  istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z  inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych

17.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

C min

cena   Pc = --------------- x 100

C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

C min - najniższa z cen w podanych ofertach

C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18.3. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

18.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 oraz art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub droga elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.

18.5. Zamawiający poinformuje pisemnie, faksem lub droga elektroniczną wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.

20 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

21 Zmiany umowy

21.1. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

- w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,

- jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,

- zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

2) Zmiany technologicznie, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia.

22. Podwykonawcy

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (Załącznik nr 1).

23. Wzór umowy

Wzór umowy zawiera załącznik nr 6.

24. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Kodeksu Cywilnego.

25. Załączniki do SIWZ

1) „Formularz ofertowy” – do wypełnienia przez Wykonawców;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - do wypełnienia przez Wykonawców;

3) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - do wypełnienia przez Wykonawców

4) Wykaz robót budowlanych - do wypełnienia przez Wykonawców;

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - do wypełnienia przez Wykonawców;

6) Wzór umowy

7) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

…………………………..

(miejscowość, data)

Nr sprawy: GKiI.271.2.3.2013.KM

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………….

nr tel./fax…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………….

NIP .............................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jemiołowej i Jelczańskiej w Wojnowicach, gmina Czernica oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

netto …………………………….……….zł

+  …...% VAT …..…………….…….…...zł

brutto ……………………………………zł

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………

2.  Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznałem się dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego).

4. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

5. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku wybrania niniejszej oferty, do zawarcia umowy na w wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania:……………………………………………………………………………………………

7. Oświadczam, że przedmiot zamówienie wykonam:

a) Samodzielnie*

b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następującej części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

8. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy ........................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………

9. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: ........................................................................................................................

Stanowisko: ............................................................................................................

Imię i nazwisko .......................................................................................................

Tel ......................................................fax................................................................

........................................                                                                                                         .......................................

pieczątka Wykonawcy                                                                                                          czytelny podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Nr sprawy: GKiI.271.2.3.2013.KM

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jemiołowej i Jelczańskiej w Wojnowicach, gmina Czernica na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oświadczam, że:

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

i składam wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

________________ dnia ___ ___ 2013 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nr sprawy: GKiI.271.2.3.2013.KM

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że:

1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*.

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w związku z czym do oferty dołączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*.

* niepotrzebne skreślić

________________ dnia ___ ___ 2013 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nr sprawy: GKiI.271.2.3.2013.KM

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

| Lp | Rodzaj robót , nazwa i adres obiektu, opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Wartość robót | Data i miejsce wykonania robót | Odbiorca robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: za najważniejsze roboty Zamawiający uznaje roboty, o których mowa w pkt. 7.2. siwz tj. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 250 000 zł brutto (każda z robót).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

________________ dnia ___ ___ 2013 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Nr sprawy: GKiI.271.2.3.2013.KM

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz winien zawierać wskazanie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

a) Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

b) Kwalifikacje zawodowe / przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

c) Doświadczenie (ilość lat)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) Wykształcenie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Zakres wykonywanych czynności

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

f) Podstawa do dysponowania: Własne / innych podmiotów*

Oświadczam, że ww. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Wykonawca może polegać na osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

*niepotrzebne skreślić

________________ dnia ___ ___ 2013 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Wzór umowy

U M O W A nr ….....................................

W dniu  …….....……………….   pomiędzy

Gminą Czernica z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica  reprezentowaną przez :

1. Wójta Gminy Czernica - Stefana Dębskiego

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Elżbiety Kalityńskiej

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

Panem/ią/ prowadzącym/ą działalność gospodarcza pod nazwą …........ z siedzibą  w ………………przy ulicy …………………………, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………….pod pozycją nr ….. , zwanym dalej Wykonawcą /lub/ spółką ….... z siedzibą w …....., wpisaną do KRS pod numerem …..........., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:

-  …..............  -  Pan /i/  ………………………..

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr GKiI.271.2.3.2013.KM Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego ulicy Jemiołowej i Jelczańskiej na dz. nr 193/2, 398/1 w Wojnowicach, gmina Czernica zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2273/2011 z dnia 26.07.2011r. o pozwoleniu na budowę, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV 				- 2057 m

b) montaż słupów stalowych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem		- 47 szt.

c) montaż lamp oświetleniowych						- 47 szt.

d) montaż szafki oświetlenia ulicznego	 				- 1 szt.

e) roboty uzupełniające i pomocnicze

do obowiązków Wykonawcy należy także:

f) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, ppoż., oraz postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę,

g) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

h) oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,

i) wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,

j) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,

k) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.), oraz sporządzenie PASZPORTU OGÓLNEGO OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO (wzór wg. zał. nr 1 do umowy)

l) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

ł) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

m) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu i dnia przyjęcia placu budowy.

n) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku, odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do Paszportu ogólnego obiektu oświetleniowego).

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania ustala się na dzień …………………..

2. Termin zakończenia zadania ustala się na dzień …..............................

§ 3.

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz, że jej postanowienia są uwzględnione w treści niniejszej umowy.

§ 4.

Zamawiający wskaże i przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 5.

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru::

-  ………………………………………………., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

- ………….., posiadającego uprawnienia budowlane nr … z dnia ……... z przynależnością do ……… Nr ………

§ 6.

1. Od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i ochrony mienia, odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, ogrodzenia placu budowy i wywieszenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej (wytyczenie, inwentaryzacja  obiektu i przyłączy),

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ponoszenia kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas budowy, oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z  zarządcami tych dróg, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem oraz nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia,

- wykonania niezbędnych prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót oraz wykonania wszelkich badań i atestacji umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania (badanie instalacji elektrycznej, odgromowej itp.),

- ponoszenia ewentualnych kosztów odszkodowania za czasowe zajęcie gruntów podczas wykonywania zadania,

- zapewnienia dostawy mediów na plac budowy i pokrywania kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie robót.

- wykonania projektu oznakowania i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,

- usuwania z terenu budowy i składania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych

- składowania odpadów i śmieci w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz usuwania ich,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego,

- umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia danych i informacji wynikających  z ustawy Prawo budowlane,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zadania i dołączenia ich do PASZPORTU OGÓLNEGO OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie przy użyciu materiałów i urządzeń własnych. Ewentualne zlecenie części robót podwykonawcy wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność z Polską Normą, normą branżową lub aprobatą techniczną itp. na materiały i urządzenia stosowane do realizacji zadania.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. Zmiana podwykonawców, którzy byli wymienieni w ofercie, jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie było można przewidzieć na dzień składania ofert.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy zadania uwzględniając wszystkie elementy zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym, zarówno w jego części opisowej, jak i rysunkowej.

7. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady i usterki, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady i usterki Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 8.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w §6 i §7, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców (w przypadku korzystania z podwykonawców),

2) pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

3) informowania (wpisem do dziennika budowy) z wyprzedzeniem minimum 3 dni inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, bez prawa żądania za nie wynagrodzenia. Odmowa odkrycia robót lub wykonania otworów będzie podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia za te roboty przez Zamawiającego.

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9.

1. Za wykonanie zadania określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  …………………….  zł brutto (słownie: ………………. zł brutto) w tym podatek VAT w wysokości …… % co stanowi kwotę ……………….zł  (słownie: …………………..  zł).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i niezbędne do jego wykonania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe itp.

3. Wartość ryczałtowa jest niezmienna do końca realizacji zadania. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania określonej w ust. 1.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.

§ 10.

1. Jeżeli w toku realizacji zadania nastąpi konieczność zwiększenia zakresu robót na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki.

2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust.1 zostanie obliczone w oparciu o stawki kalkulacyjne zawarte w kosztorysie ofertowym, a w razie braku cen jednostkowych przyjmuje się średnie stawki kalkulacyjne z ICCP ORGBUD obowiązujące w dacie rozstrzygnięcia przetargu.

§ 11.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości w formie ………………………….

4. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

5. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 16 ust. 3.

§ 12.

1. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość zadania do odbioru i przekazania do użytkowania.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zadania w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, potwierdzonej wpisami inspektorów nadzoru do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. W przypadku zawinionego niestawiennictwa Wykonawcy na odbiorze, zapisy protokołu sporządzonego jednostronnie przez Zamawiającego, są dla Wykonawcy wiążące.

4. Na dzień odbioru Wykonawca przedłoży kompletne protokoły prób, pomiarów oraz certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dokumentację powykonawczą i geodezyjną.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia. Zapisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania zadania, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

7. W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy, nie zgłosi się na odbiór lub nie usunie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 5, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady i usterki na koszt Wykonawcy przy wykorzystaniu także kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 11.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z faktury wystawianej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 14.

1. Podstawą do zapłaty za wykonane i odebrane roboty będzie faktura końcowa łącznie z protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu komisyjnego odbioru robót, dostarczona w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego.

2. Faktura za wykonane zadanie wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica NIP 912-11-01-093.

§ 15.

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia.

2. Faktura przedłożona Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w § 14 zostanie zwrócona Wykonawcy z odmową jej realizacji. Ten sam tryb postępowania stosowany będzie w odniesieniu do faktur za roboty dodatkowe i zamienne, na które Wykonawca nie otrzymał zlecenia ich wykonania przez Zamawiającego w formie podpisanego protokołu konieczności, zatwierdzonych kosztorysów i zawarcia odrębnej umowy.

3. Przed dokonaniem zapłaty faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy potwierdzające uregulowanie należności w stosunku do niego.

§ 16.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość robót objętych niniejszą umową, w tym na:

1) jakość prowadzonych prac – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego,

2) na materiały i urządzenia stanowiące części składowe przeprowadzonych robót - na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru, niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producentów tych materiałów.

2. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi strony przeprowadzą odbiór gwarancyjny, mający na celu ustalenie ewentualnych usterek oraz wyznaczą termin ich usunięcia w ramach gwarancji lub rękojmi na koszt Wykonawcy. Zapisy §12 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca udziela rękojmi na całość robót objętych niniejszą umową na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 17.

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 18.

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zadania przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku  wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie na piśmie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń nie wbudowanych,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 19.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21.

Umowę niniejszą oraz załączniki do umowy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników:

1. Wzór PASZPORTU OGÓLNEGO OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO – zał. Nr 1.

ZAMAWIAJĄCY:                       		                                              WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

PASZPORT OGÓLNY OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO

powinien zawierać:

1)	 Szczegółowe plany linii oświetlenia wraz z lokalizacją rozdzielnicy.

2)	 Schematy jedno-kreskowe sieci i urządzeń.

- Karty eksploatacji dla danego punktu i przynależnej mu sieci oraz urządzeń. W karcie tej powinny być chronologicznie wpisywane bieżące prace eksploatacyjne, oględziny, przeglądy, badania , przebudowy itp.

- Mapę geodezyjną powykonawczą w skali 1:1000.

- Atesty zastosowanych materiałów.

PROTOKÓŁ

z zabiegów eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, zasilanych z sieci:

kablowej  (napowietrznej)

Rozdzielnica oświetleniowa..................    nr ....................

Ilość słupów: .........................                                   długość: ............................. m

| DATA: .................................................. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zabiegu | Oględziny | Przegląd |
| 1. Opisy słupów |  |  |
| 2. Stan malowania (korozja) |  |  |
| 3. Drzwiczki |  |  |
| 4. Objemki |  |  |
| 5. Stan słupów (złamane, pochylone, skrzywione, zdemontowane) |  |  |
| 6. Gałęzie drzew |  |  |
| 7. Stan świecenia |  |  |
| 8. Skrzynka zabezpieczeniowa (bezpiecznik, przewody, korozja) |  |  |
| 9. Rozdzielnica (malowanie, styczniki, zabezpieczenia, opisy i schemat, bezpieczniki) |  |  |
| - 10. Inne |  |  |

Oględziny, przegląd przeprowadził: ..............................................................

W dniu: ..............................................................

Podpis: .............................................................

Decyzja: ..................................................................................................................................

.........................................................................................    Podpis ............................

Decyzja kierownika: ..............................................................................................................

.........................................................................................    Podpis ............................

| Nazwa Gminy .................................................................... Adres, pieczęć | LINIA KABLOWA .............................. kV - nr ....................... |
| --- | --- |
| ##### Uwagi eksploatacyjne (w trakcie aktualizacji paszportu) |  |
| ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ |  |
| Uwagi |  |
| Data .............................. Podpis ............................................................ |  |

Aktualizacja paszportu.

Nazwisko i podpis

Paszport

zaktualizowano dnia        ...............................                   ..................................................

................................                   .................................................

................................                   .................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

.................................                   ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

PROTOKÓŁ

pomiaru rezystancji izolacji obwodów oświetlenia, sterowania

i odbiorników elektrycznych

I.	Właściciel obiektu (Inwestor) ..........................................................................................

.............................................................................................................

II.	Obiekt	.............................................................................................................

III.	Rodzaj badania	.................................................................  dnia - ...............................

Pomiar został przeprowadzony miernikiem rezystancji izolacji typu ......................

...............................  Nr fabr.- ......................................

Un        - ....................... V

IV.	Wyniki pomiaru

| Lp. | Nazwa obwodu lub urządzenia | Rezystancja izolacji MΩ |  |  |  | Orzeczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 – L2L3PENZ | L2 – L1L3PENZ | L3- L2L1PENZ | PEN – L2L3L1Z |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  | w normie poniżej |
| 2. |  |  |  |  |  | w normie poniżej |
| 3. |  |  |  |  |  | w normie poniżej |
| 4. |  |  |  |  |  | w normie poniżej |

WNIOSKI:

Przeprowadzone pomiary rezystancji izolacji ww. urządzeń wykazały, że urządzenia te spełniają wymogi ochrony p. porażeniowej i przepisów normy PN-IEC 60364-6-61:2000 i mogą być eksploatowane - z wyjątkiem urządzeń wymienionych w poz.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| .......................... Data: | ................................................... Pomiary przeprowadził Imię Nazwisko - Podpis ………………………………… (Numer uprawnień )) | ................................................... Pomiary przeprowadził Imię Nazwisko - Podpis ………………………………… (Numer uprawnień ) |
| --- | --- | --- |

PROTOKÓŁ

sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Właściciel obiektu (inwestor):........................................................................................

......................................................................................................................................

II.	Obiekt: ...............	...............................................................................................................

III.	Charakterystyka aparatury pomiarowe:  - Miernik typ . .................Nr fabr.-....................

IV.	Wyniki pomiaru:

Us	- napięcie sieci  w [ V ],

Inb	- prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego  w [ A ],

Zs	- impedancja pętli zwarcia  w [ Ω ],

Iw	- prąd wyłączeniowy urządzenia zabezpieczającego tz < 5s  w [ A ],

Izw       = Us/Zs	- prąd zwarcia  w [ A ].

| Lp. | Nazwa urządzenia | Us | Zs | Izw | Inb | Iw | Izw/Inb | Ocena skuteczności: tak - nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |

WNIOSKI:

Przeprowadzone pomiary rezystancji pętli zwarciowej ww. urządzeń wykazały, że urządzenia............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| .......................... Data: | ................................................... Pomiary przeprowadził Imię Nazwisko - Podpis ………………………………… (Numer uprawnień ) | ................................................... Pomiary przeprowadził Imię Nazwisko - Podpis ………………………………… (Numer uprawnień ) |
| --- | --- | --- |

AKCEPTUJĘ NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

………………………………………………………..

(data i podpis kierownika zamawiającego)