PASZPORT OGÓLNY OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO

powinien zawierać:

1)	 Szczegółowe plany linii oświetlenia wraz z lokalizacją rozdzielnicy.

2)	 Schematy jedno-kreskowe sieci i urządzeń i inne istotne schematy lub szkice.

3) 	Zdjęcie wnętrza rozdzielnicy.

4) 	Karty katalogowe opraw, słupów i źródeł światła.

5) 	Protokoły pomiarów.

- Karty eksploatacji dla danego punktu i przynależnej mu sieci oraz urządzeń. W karcie tej powinny być chronologicznie wpisywane bieżące prace eksploatacyjne, oględziny, przeglądy, badania, przebudowy itp.

- Mapę geodezyjną powykonawczą w skali 1:1000 lub 1:500.

Paszport sporządza się w wersji papierowej i cyfrowej. Wersja cyfrowa edytowalna (z wyjątkiem map i załączników)

DRUKI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

PASZPORT OGÓLNY OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO nr................ w ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Nazwa (pieczęć) Gminy Nazwisko i podpis Paszport sporządzony dnia ........................... .............................................. .

SŁUPY (producent, rodzaj, ilość): ………………………………………………………………………… OPRAWY (producent, rodzaj, ilość): ……………………………………………………………………… KABEL (rodzaj, długość): ………………………………………………………………………………….

PROTOKÓŁ

z zabiegów eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, zasilanych z sieci:

kablowej  (napowietrznej)

Rozdzielnica oświetleniowa..................    nr ....................

Ilość słupów: .........................                                   długość: ............................. m

| DATA: .................................................. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zabiegu | Oględziny | Przegląd |
| 1. Opisy słupów |  |  |
| 2. Stan malowania (korozja) |  |  |
| 3. Drzwiczki |  |  |
| 4. Objemki |  |  |
| 5. Stan słupów (złamane, pochylone, skrzywione, zdemontowane) |  |  |
| 6. Gałęzie drzew |  |  |
| 7. Stan świecenia |  |  |
| 8. Skrzynka zabezpieczeniowa (bezpiecznik, przewody, korozja) |  |  |
| 9. Rozdzielnica (malowanie, styczniki, zabezpieczenia, opisy i schemat, bezpieczniki) |  |  |
| 10. Inne |  |  |

Oględziny, przegląd przeprowadził: ..............................................................

W dniu: ..............................................................

Podpis: .............................................................

| Nazwa Gminy .................................................................... Adres, pieczęć | LINIA KABLOWA .............................. kV - nr ....................... |
| --- | --- |
| ##### Uwagi eksploatacyjne (w trakcie aktualizacji paszportu) |  |
| ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ |  |
| Uwagi |  |
| Data .............................. Podpis ............................................................ |  |

Aktualizacja paszportu.

Nazwisko i podpis

Paszport

zaktualizowano dnia        ...............................                   ..................................................

................................                   .................................................

................................                   .................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

.................................                   ................................................

................................                    ................................................

................................                    ................................................

- PROTOKÓŁ NR ……………………

Z POMIARÓW INSTALACJI UZIOMÓW

1) Obiekt: ……………………………………………………………………..……………

2) Data pomiaru: …………………….  -  rodzaj pomiarów : ………………………………

3)   Pomiar wykonano w warunkach :

- grunt : ……………………………(rodzaj)

- grunt w czasie pomiarów : …………………………….

4)   Miernik : ………………………………………  legalizacja ……………….………….

5)   Współczynnik korekcyjny Wk

| Rodzaj uziomu w ziemi | Grunt suchy | Wilgotny | Mokry |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziomy od 1m | 1,4 | 2,2 | 3,0 |
| Pionowy od 2,5 do 5m | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Pionowy powyżej 5m | 1,1 | 1,2 | 1,3 |

6)    Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy    Rr ≤ Ra

Rp     -  rezystancja pomierzona  ( Ω )

Wk    -  współczynnik  korekcyjny

Rr     -  rezystancja  rzeczywista  ( Ω )

Ra    -  rezystancja wymagana   ( Ω )

7)   TABELA WYNIKÓW POMIARÓW

| Lp | Nazwa obwodu aparatu , urządzenia | Rp | Wk | Rr | Ra | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ω | ............... | Ω | Ω | tak - nie |

8)    Ocena wyniku pomiaru jest pozytywna/negatywna

Wynik spełnia/nie spełnia norm i przepisów

9)     Uwagi: ……………………………………………………………………………………..

10)   Termin następnego badania   ………………………………

11)   Przeprowadzający badania

podpis

PROTOKÓŁ NR ………………………

- POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI  NISKIEGO NAPIĘCIA

O UKŁADZIE   TN-C-S   I  NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 400/230 V

1)  Obiekt : ………………………………………………………………………………………….

2)  Miernik : ……………………………….legalizacja do ……………………………………….

3)  Data pomiaru : ………………………-   rodzaj pomiarów : …………………………………..

4)

| Napięcie pomiarowe przyrządu -Up | 2500V |
| --- | --- |
| Wymagana rezystancja izolacji wg normy | Riz  20 MΩ/km |

5)  Temperatura otoczenia  ………..C

6)  TABELA WYNIKÓW POMIARÓW

| - Lp | - Nazwa obwodu | Up | Dł. | Rodzaj przew . | - Riz - Pomierzona rezystancja izolacji w MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oocena tak - nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | M |  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1PE | L2PE | L3PE | N-PE | Str. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

7)  Dokonano oględzin połączeń oznaczeń kabli, zewnętrzny stan techniczny zabezpieczeń i tablic kabli      przewodów gniazd i urządzeń oraz opisów jest pozytywny/negatywny

Wynik pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji  jest  pozytywny/negatywny

- Ciągłość przewodów   zachowana/nie zachowana

- Ocena wyniku pomiaru : jest pozytywna/negatywna

Wynik spełnia/ nie spełnia wymagania norm i przepisów

8)  Uwagi -  ……………………………………………………………………………………………….

9) Termin następnego badania …………………………….

10) Przeprowadzający badania  							 podpis

| PROTOKÓŁ NR …………………. POMIARÓW SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA. O UKŁADZIE TN-C-S I NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 400/230V. 1) Obiekt: ………………………………………………………………………………………... 3) Miernik: ……………………………………………………………………………………………. 4) Data pomiaru: ………………………………... rodzaj pomiarów: ……………………………. 5) Wymagana impedancja pętli zwarciowej została wyliczona wg wzoru. Zs = Wk x Uo/Ia , gdzie:. Wk – wskaźnik korekcyjny w zakresie od 0,6 do 1,0 ( przyjęto Wk =; ). Ia - prąd powodujący samoczynne wyłączenie , gdzie: Ia = K x In. K - współczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego zabezpieczenia. In - prąd znamionowy zabezpieczenia. Uo – pomierzone napięcie w czasie pomiarów. 6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy: Zp ≤ Zs. Zp - impedancja pętli pomierzona, Zs - impedancja pętli obliczona. 7) Tabela pomiarów:. L.p; Nazwa obiektu, aparatu lub urządzenia; Typ zabezp.; Uo; In; Ia; Zp; Zs; Ocena tak-nie. V; A; A; Ω; Ω. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 8); Dokonano oględzin połączeń oznaczeń kabli ,zewnętrzny stan techniczny zabezpieczeń i tablic, kabli przewodów, gniazd i urządzeń oraz opisów jest pozytywny/negatywny Wynik pomiarów samoczynnego wyłączenia w obwodach instalacji jest pozytywny Ciągłość przewodów zachowana Wynik spełnia/nie spełnia wymagania norm i przepisów. 9) Termin następnego badania . ……………………………….. 10) Przeprowadzający badania:; podpis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PROTOKÓŁ NR ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIARÓW SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O UKŁADZIE TN-C-S I NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 400/230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Miernik: …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Data pomiaru: ………………………………... rodzaj pomiarów: …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Wymagana impedancja pętli zwarciowej została wyliczona wg wzoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zs = Wk x Uo/Ia , gdzie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wk – wskaźnik korekcyjny w zakresie od 0,6 do 1,0 ( przyjęto Wk = |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  | Ia - prąd powodujący samoczynne wyłączenie , gdzie: Ia = K x In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K - współczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego zabezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In - prąd znamionowy zabezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uo – pomierzone napięcie w czasie pomiarów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy: Zp ≤ Zs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zp - impedancja pętli pomierzona , Zs - impedancja pętli obliczona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) Tabela pomiarów: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L.p | Nazwa obiektu, aparatu lub urządzenia | Typ zabezp. | Uo | In | Ia | Zp | Zs | Ocena tak-nie |  |  |  |
|  |  |  |  | V | A | A | Ω | Ω |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) | Dokonano oględzin połączeń oznaczeń kabli ,zewnętrzny stan techniczny zabezpieczeń i tablic, kabli przewodów, gniazd i urządzeń oraz opisów jest pozytywny/negatywny Wynik pomiarów samoczynnego wyłączenia w obwodach instalacji jest pozytywny Ciągłość przewodów zachowana Wynik spełnia/nie spełnia wymagania norm i przepisów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) Termin następnego badania . ………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Przeprowadzający badania : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |