Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

| Lp. | obiekt | Sprzęt gaśniczy | Przegląd | Remont | Doposażenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt. | szt. | szt. |
| 1a | Świetlica | 4kg ABC | 3 |  |  |
|  | Ratowice, ul. Wrocławska 52a | 6kg ABC | 1 |  |  |
| 1b | biblioteka | 6kg ABC | 1 |  |  |
|  | Ratowice, ul. Wrocławska 52a |  |  |  |  |
| 2 | Świetlica | 6kg ABC | 1 |  |  |
|  | Wojnowice, ul. Główna 41 | 4kg ABC | 3 |  |  |
|  |  | 2kg ABC | 2 |  |  |
|  |  | Hydrant wewnętrzny | 1 |  |  |
| 3 | Świetlica | 2kg ABC | 2 |  |  |
|  | Czernica, ul. Odrzańska 4 |  |  |  |  |
| 4 | Świetlica | 6kg ABC . | 1 |  |  |
|  | Gajków, ul. Przedszkolna 3 | 4kg ABC | 1 |  |  |
|  |  | 2kg ABC | 1 |  |  |
| 5 | Świetlica | 2kg ABC | 2 | 2 |  |
|  | Jeszkowice, ul. Główna 23 | Hydrant | 1 |  |  |
|  |  | wewnętrzny |  |  |  |
| 6 | Świetlica (duża i mała sala) | 4kg ABC | 3 |  |  |
|  | Kamieniec Wrocławski | 2kg ABC | 2 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 115 |  |  |  |  |
|  | ul. Wrocławska 117 |  |  |  |  |
| 7 | Świetlica | 2kg ABC | 2 |  |  |
|  | Krzyków ul. Główna 29 |  |  |  |  |
| 8a | Remiza Strażacka | 6kg ABC | 3 |  |  |
|  | Nadolice Wielkie | 4kg ABC | 1 | 1 |  |
|  | ul. Wrocławska 56 | 2kg ABC | 4 |  |  |
|  |  | 1kg ABC | 2 |  |  |
| 8b | Świetlica | 4kg ABC | 1 | 1 |  |
|  | Nadolice Wielkie | 2kg ABC | 2 | 2 |  |
|  | ul. Wrocławska 56 | Hydrant wewnętrzny | 1 |  |  |
| 8c | biblioteka | 2kg ABC | 1 |  |  |
|  | Nadolice Wielkie | 4kg ABC | 1 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 56a |  |  |  |  |
| 9a | Remiza Strażacka | 6kg ABC | 2 |  |  |
|  | Chrząstawa Wielka | 4kg ABC | 2 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 36 | 2kg ABC | 1 | 1 |  |
| 9b | Świetlica | 6kg ABC | 1 |  |  |
|  | Chrząstawa Wielka | 4kg ABC | 1 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 36 | 2 kg ABC | 1 |  |  |
|  |  | Hydrant wewnętrzny | 1 |  |  |
|  |  | Koc gaśniczy | 1 |  |  |
| 10 | Remiza Strażacka | 6kg ABC | 6 | 1 |  |
|  | Kamieniec Wrocławski | 4kg ABC | 1 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 128 | 2kg ABC | 1 |  |  |
|  |  | 1kg ABC | 1 |  |  |
| 11 | Urząd Gminy | 6kg ABC | 4 |  |  |
|  | Czernica, ul. Kolejowa 3 | 4kg ABC | 4 | 1 |  |
|  |  | 2kg ABC | 4 |  |  |
|  |  | koc gaśniczy | 1 |  |  |
|  |  | 2kg do urządzeń elektrycznych | 1 |  |  |
| 12 | Budynek komunalny | 6kg ABC | 2 | 1 |  |
|  | GOPS | 4kg ABC | 3 | 3 |  |
|  | Czernica | 2kg ABC | 1 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 78 | 2kg do urządzeń elektrycznych | 1 |  |  |
| 13a | Komisariat policji | 4kg ABC | 2 |  |  |
|  | Kamieniec Wrocławski |  |  |  |  |
|  | ul. Kolejowa 6 |  |  |  |  |
| 13b | Świetlica środowiskowa | 4kg ABC | 2 |  |  |
|  | Kamieniec Wrocławski |  |  | 1 |  |
|  | ul. Kolejowa 6 |  |  |  |  |
| 14 | Biblioteka | 6kg ABC | 3 |  |  |
|  | Czernica, ul. Wojska Polskiego 9 |  |  |  |  |
| 15 | Biblioteka | 12kg ABC | 1 |  |  |
|  | Jeszkowice, ul. Jelczańska 5 |  |  |  |  |
| 16 | Biblioteka | 12kg ABC | 1 |  |  |
|  | Kamieniec Wrocławski |  |  |  |  |
|  | ul. Kolejowa 8 |  |  |  |  |
| 17 | Biblioteka | 6kg ABC | 1 |  |  |
|  | ul. Wrocławska 19, |  |  |  |  |
|  | Chrząstawa Wielka |  |  |  |  |
| 18 | Świetlica/szatnia | 2kg ABC | 3 |  |  |
|  | Chrząstawa Mała |  |  |  |  |
|  | ul. Wrocławska 97a |  |  |  |  |
| 19 | UG Czernica/Biblioteka | 4kg ABC | 5 | 3 |  |
|  | Dobrzykowice | 5kg BC, CO2 | 1 |  |  |
|  | ul. Szkolna 1 | koc gaśniczy | 1 |  |  |
|  |  | 6 kg ABC | 1 |  |  |